## Rapporto misura_collaudo FV
| FV - Rapporto di misura e di collaudo | [22 empty] | Marcatura per liste dropdown
[9 empty] | No. | [12 empty] | Pagina |  |  |  |  | di
| Proprietario dell'impianto Tel. no. | [12 empty] | Amministrazione | [5 empty] | Tel. no.
| Nome 1 | [12 empty] | Nome 1
| Nome 2 | [12 empty] | Nome 2
| Via, no. | [12 empty] | Via, no.
| CAP/Luogo | [12 empty] | CAP/Luogo
| Installatore elettricista | [5 empty] | Aut.-no. I - | [6 empty] | Organo d. contr. Indipend. | [8 empty] | Aut.-no. K-
| Nome 1 | [12 empty] | Nome 1
| Nome 2 | [12 empty] | Nome 2
| Via, no. | [12 empty] | Via, no.
| CAP/Luogo | [12 empty] | CAP/Luogo
| Tel. no. | [12 empty] | Tel. no.
| Indirizzo dell'impianto | [12 empty] | Genere d'edificio
| Via, no. | [12 empty] | Progetto no. | [7 empty] | Piano / situazione
CAP/Luogo
Avviso d'impianto no./del:
| Gestore di rete | [12 empty] | Piano no. / data:
Certificazione no. / data:
Una copia di questo documento è da ritornare al gestore di rete al più presto possibile.
| Controlli eseguiti | [6 empty] | Periodo di controllo | [5 empty] | Entità di controllo / installazione eseguita
| Data CF: | [12 empty] | Data CC / CP:
Risultati del controllo categoria 1 (cifra 6 della SNEN 62446-1)
Una prova funzionale e delle misure di categoria 1 sono obbligatori per un FV (v. rapporto di misura e di collaudo fotovoltaico FV pag. 3).
Risultati di controllo categoria 2 (cifra 7 della SNEN 62446-1)
Prove funzionali supplementari e misure di categoria 2 (paragrafo seguente) sono facoltativi e da concordare con il proprietario.
| Risultati del controllo completamenti categoria 1 | [12 empty] | Risultato del collaudo categorie supplementarie
| Organismo di controllo autorizzato | [12 empty] | Firmatario
| Data | [12 empty] | Data
| Firma | [12 empty] | Firma
| Nome, cognome | [12 empty] | Nome, cognome
Una copia di questo documento è da ritornare al gestore di rete al più presto possibile. | Dati sistema installato
Progetto
| Potenza nominale del sistema (STC) | [8 empty] | 0 |  |  | kW DC | [5 empty] | 0 |  |  |  | kVA AC
Descrizione dell'impianto
| Orientamento |  |  |  |  | ° |  | Pendenza |  |  |  |  | ° | Tipo di impianto
Breve descrizione
| Data messa in esercizio | [10 empty] | Periodo di montaggio | [5 empty] | da | [5 empty] | a
Informazioni sui moduli FV
| Tipo no. |  | Fabbricante |  |  | Tipo di modulo |  |  |  | Pmpp [W] |  | Umpp [V] |  |  | Impp [A] |  |  | Uoc [V] |  |  | Isc [A] |  |  | Ifinale [A] |  |  | Quantità
| Totale | [8 empty] | 0 | [16 empty] | 0
Dati inverter / Dispositivo di ottimizzazzione di potenza
| Tipo no. |  |  | Fabbricante |  |  |  | Modello |  |  |  | (casella libera) | [5 empty] | PAC [kVA] |  |  | Separ. Galv. |  |  | Ibrido |  |  | Quantità
[21 empty] | No |  |  | No
| Totale | [16 empty] | 0 | [8 empty] | 0
Dati generatore e circuito FV
| Dati circuito FV (cfr. istruzioni per compilare alla pagina 4) | [22 empty] | Dati stringa
| Stringa no. |  |  | Modulo tipo no. |  |  |  | Quantità moduli/stringa |  |  |  | Accoppiato all'inverter no. | [5 empty] | Stringa parz. no. (S/E/N/O) | [5 empty] | Tipo |  |  | Sezione
6 mm2
Concetto di parafulmine e di protezione contra le sovratensioni
Classe di parafulmine richiesta
NIBT Variante 1
Una copia di questo documento è da ritornare al gestore di rete al più presto possibile. | Controllo a vista del sistema (cifra 5.2)
Controllo parte DC
[16 empty] | Sezione PE per FV | [8 empty] | mm2 (almeno 10 mm2)
[16 empty] | Sezione PE principale | [8 empty] | mm2
Controllo parte AC
Controllo iscrizioni e segnatura
Segnali d'avvertimento secondo NIBT 7.12.5.1.4
Dati disponibili sul posto
Prova di funzionamento dell'impianto (cifra 5.3)
| Strumenti di misura utilizzati secondo SN EN 61557 (fabbricato e tipo) | [13 empty] | Prova eseguita secondo
| Prova di funzionamento e misura categoria 1: | [13 empty] | Data | [6 empty] | Ora
Condizioni ambientali / tempo
| Irradiazione | [5 empty] | W/m2 |  |  |  | Temperatura | [7 empty] | °C
| Parte DC |  |  |  | Conduttività verificata
Tensione massima del generatore tenendo in considerazione le condizioni ambientali, definita mediante
1.15 se H ≤ 800 m.s.l.m
| Stringa no. |  |  | Polarità verificata | Inversione polarità allacciamento |  |  | UOC Gen. max n x UOC x Tk |  | ISC STC x 1.25 |  | UOC [V] |  |  | ISC [A] |  |  | RISO [MΩ] |  |  | Umpp [V] |  |  | Impp [A] |  |  | RPA [Ω]
Parte AC
| Circuito no. |  | Attribuzione stringhe |  |  |  |  | No. di serie |  |  |  | Gridcode regolato | [5 empty] | Controllo guasto della rete |  |  | cosphi regolato |  |  | Commenti
[12 empty] | CH 2017 | [8 empty] | cosphi = 1
Misure allacciamento AC
| Circuito / RCD |  |  | Luogo / Parte d'impianto Apparecchiat. assiem. |  |  |  | Conduttura / Cavo |  |  |  | Protezione sovraintensità |  |  |  | Misure (dati misurati) | [7 empty] | Disposizione di protezione a corrente di guasto RCD
| No. |  |  | Designazione |  |  |  | Genere Tipo |  | No. condutt. / Sezione [mm2] |  | Genere Caratterist. |  | IN [A] |  | Leitfähigk. Schutzleiter [W / ok] |  | RISO [MW] ILeck [mA] |  | IK Iniz. [A] L - PE |  | IK Finale [A] L - PE |  | IN / Tipo [A] |  | IDN [mA] |  | Tempo di intervento [ms / ok]
| Meccanismi stazionari di stoccaggio elettrico | [10 empty] | Questi sistemi devono correspondere a SNR 460712.
=> Informazioni tecnici sul meccanismo di stoccaggio devono essere indicati su un foglio separato.
Parte dell'edificio
RCP
Controllo finale
Controllo di collaudo
Controllo periodico
1 anno
3 anni
5 anni
10 anni
20 anni
Nuovo impianto
Ampliamento
Modifica/ricostruzione
OIBT
Prescrizioni aziende PAE
SNR 464022 Parafulmine
NIBT (SN 411000) anno _______
D-A-CH-CZ
SN EN 62446-1
ESTI
Tetto piano
Tetto a falda
Facciata
libero
Connesso alla rete
Impianto isolato
Parafulmine esistente
Concetto parafulmine/protezione contra le sovratens. esistente secondo
I
II
III
Scelta e disposizione giusta di tutti i componenti del sistema e dei sistemi di montaggio (condizioni ambientali)
Componenti fissaggio tetto/passaggi di cavi resistenti alla corrosione
Area minima occupata dal cablaggio di stringa
Disposizione degli scaricatori di sovratensione è conforme al concetto di protezione
Distanze di separazione rispettate
Connessione diretta generatore a LPS
Moduli FV calcolati per tensione di sistema (Uocmax)
Tutti componenti DC per funzionamento continuo Umax/Imax
Interruttore sezionatore DC
Dispositivi seziamento per stringa FV e stringa parziale
Disposizione corretta di disinserimento e sezionamento (impianto FV=carico/rete=alimentazione)
Interruttore sezionatore DC
RCD tipo B
Parametri operativi e protettivi inverter secondo foglio separato (disposizione protezione rete e impianto)
Protezione RCD inverter
RCD tipo
Tutti i circuiti, disposizione di protezione, interruttori e connessioni con iscrizione resistente (adesivo) secondo NIBT
FV DC tipo B
Inverter tipo C
apparecchiat.assiemate/allacciamento tipo A
Schema di principio
Disattivazione
Recapiti istallatore
soleggiato
variabile
nuvoloso
Coefficiente di temperatura specifico del modulo /
Fattore correzione Tk
Conduttore protettivo DC e/o
Stringa PE
Conduttore PE
Confor.Promemo. antincendio AICAA/PCF construzio./materia.
Controllo funzione apparecchiature assiemate DC
Controllo funzione altri dispositivi di comando DC
Nessun difetto
da interruttore principale AC (OIBT art. 14)
Installazione completa (OIBT art. 7/9)
Visualizzazione curva U/I (Rapporto in allegato)
Visualizzazione: analisi IR (Rapporto in allegato)
Visualizzazione: analisi con elettroluminescenza (Rapporto in allegato)
Collaudo messa a terra (Rapporto in allegato)
Collaudo diodo di blocco (Rapporto in allegato)
Collaudo Riso allo stato umido (Rapporto in allegato)
Conduttore di protezione e PE parallo presso linee DC
integrato
Accoppiato DC
Accoppiato AC

## Definizioni_liste
Liste Drop-Down
Generale
Sì
No
Sezione
2.5 mm2
4 mm2
6 mm2
Concetto di protezione contro i fulmini
NIBT Variante 1
NIBT Variante 2
NIBT Variante 3
NIBT Variante 4
NIBT Variante xB
NIBT Variante xC
Gridcodes
configurazioni conformi (con P(f))
CH 2017
AR-N 4105:2013
AR-N 4105:2018
VDE 126-1-1:2013
VDE 126-1-1:A1:2012
Configurazioni non conformi (senza P(f))
EN 50438:2007
CH (vor 2012)
VDE 126-1-1:2010
VFR 2013
VFR 2014
Uoc - TK
1.15 se H ≤ 800 m.s.l.m
1.20 se 800 ≤ H ≤ 1500 m.s.l.m
1.25 se H ≥ 1500 m.s.l.m
Comportamento inverter
cosphi = 1
cosphi = ……
cosphi (P)
Q (U)