## RaSi
Rapporto di Sicurezza per impianto elettrico (RaSi)
secondo l'ordinanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT, RS 734.27)
Un RaSi per ogni impianto (circuito conteggiato) | [5 empty] | No. | [7 empty] | Pag. |  | di
#NAME?
Proprietario dell'impianto No. tel. | [7 empty] | Amministrazione |  |  | No. tel.
Nome 1 | [7 empty] | Nome 1
Nome 2 | [7 empty] | Nome 2
Via no. | [7 empty] | Via no.
NPA, Luogo | [7 empty] | NPA, Luogo
Installatore elettricista |  |  |  | Aut.-no. I - |  |  |  | Organo di controllo indipendente | [6 empty] | Aut.-no. K -
Nome 1 | [7 empty] | Nome 1
Nome 2 | [7 empty] | Nome 2
Via no. | [7 empty] | Via no.
NPA, Luogo | [7 empty] | NPA, Luogo
Tel.-no. | [7 empty] | Tel.-no.
Luogo dell'impianto | [7 empty] | Tipo di edificio
Via no. | [7 empty] | No. Immobile |  |  |  |  | Piano / Ubicazione
NPA, Luogo | [7 empty] | Avviso d'impianto no. / del:
Controlli eseguiti |  |  | Periodicità del controllo |  |  |  |  | Installazione eseguita / Estensione del controllo
Data CF: | [7 empty] | Data CC / CP:
Dati tecnici | Sistema di protezione
In dispositivo di protezione contro la sovracorrente | [8 empty] | A |  | Parte interessata:
Impianto / circuito: | [6 empty] | Dispositivo di protezione contro la sovra- corrente (punto di raccordo dell'impianto) |  |  |  |  | Icc inizio L-PE [A] |  |  | Icc fine L-PE [A] | R iso [M Ohm]
No. contatore |  | Nome dell'abbonato / utilizzo: |  |  |  |  | Tipo, caratteristica |  |  | In [A]
I sottoscritti confermano che gli impianti sono stati controllati secondo l'OIBT (art. 3 e 4) e le norme vigenti e che corrispodono alle
regole riconosciute della tecnica.
Questo documento rappresenta il rapporto di sicurezza, conformemente all'OIBT, per gli impianti elettrici menzionati e va conservato dal
proprietario fino al prossimo controllo (periodico). Chi non esegue o esegue in modo manifestamente scorretto i controlli o consegna
al proprietario impianti elettrici con difetti pericolosi si rende punibile (OIBT art. 42 c).
Firma dell'installatore elettricista | [6 empty] | Firma dell'organo di controllo indipendente
Controllore |  | Firmatario autorizzato |  |  |  |  | Controllore |  |  |  |  | Firmatario autorizzato
Cognome, nome (stampatello) |  | Cognome, nome (stampatello) |  |  |  |  | Cognome, nome (stampatello) |  |  |  |  | Cognome, nome (stampatello)
Data: | [6 empty] | Data:
Allegati:
Distribuzione:
Gestore di rete / ESTI | [5 empty] | Campionatura | ® | [5 empty] | Data, Firma
Entrato il
Controllo finale CF
Controllo di collaudo CC
Controllo periodico CP
1 anno
3 anni
5 anni
5 anni (Sch III)
10 anni
20 anni
Parte edificio
RCP
Impianto nuovo
Ampliamento
Modifica / Rinnovo
Sch III
TN-C-S
TN-C
TN-S
Protocollo di prova e misura
Protocollo di prova e misura - fotovoltaico
Piombi rimossi
RaSi e allegati al proprietario / all'amministrazione
RaSi al gestore di rete / ESTI
si
no
nessun difetto riscontrato
redatto rapporto con i difetti
impianto piombato
Impianto temporaneo
Impianto spec.
ESTI
Una copia di questo documento è da inviare il più presto possibile al gestore di rete.

## Protocollo m+p
Protocollo di prova e misura
|  |  |  | No. | [7 empty] | Pag. |  |  | di
Proprietario dell'impianto Tel.-no. | [6 empty] | Amministrazione |  |  |  | Tel.-no.
Nome 1 | [6 empty] | Nome 1
Nome 2 | [6 empty] | Nome 2
Via no. | [6 empty] | Via no.
NPA, Luogo | [6 empty] | NPA, Luogo
Installatore elettricista |  |  | Aut.-no. I - |  |  |  | Organo di controllo indipendente | [5 empty] | Aut.-no. K -
Nome 1 | [6 empty] | Nome 1
Nome 2 | [6 empty] | Nome 2
Via no. | [6 empty] | Via no.
NPA, Luogo | [6 empty] | NPA, Luogo
Tel.-no. | [6 empty] | Tel.-no.
Luogo dell'impianto | [6 empty] | Tipo di edificio
Via no. | [6 empty] | No. Immobile |  |  |  |  | Piano / Ubicazione
NPA, Luogo | [6 empty] | Avviso d'impianto no. / del:
Controlli eseguiti |  | Periodicità del controllo |  |  |  |  | Installazione eseguita / Estensione del controllo
Data CF: | [6 empty] | Data CC / CP:
Controllo visivo
Controllo del funzionamento e misurazione:
Tensione di rete misurata (V): | [6 empty] | Osservazioni:
Apparecchi di misura utilizzati secondo SN EN 61557 | [7 empty] | Controllo eseguito secondo
(marca e tipo)
Circuito elettrico / IPL | Luogo / Parte dell’impianto, apparecchiatura assiemata di manovra (AM) | Conduttore / Cavo |  |  |  | Dispositivo di protezione contro la sovracorrente |  |  | Misure (valore misurato) |  |  |  | Dispositivo protettivo a corrente di guasto RCD
No. | Denominazione | Modo Tipo |  |  | Quantità conduttori/ Sezione [mm2] | Tipo, caratteri- stica | IN [A] |  | Cont. condutt. PE [W / ok] | RISO [MW] ILeck [mA] | IK inizio [A] L - PE | IK fine [A] L - PE | IN / Typ [A] | IDN [mA] |  | Tempo di intervento [ms / ok]
Apparecchiatura assiemata di manovra (AM) | [6 empty] | Documentazione:
Firma: |  |  |  | Controllore
Data: |  |  |  | Cognome, nome (stampatello)
Parte edificio
RCP
Scelta e disposizione appropriate dei mezzi d'esercizio (condizioni ambientali)
Protezione di base (Protezione contro il contatto)
Rispetto delle documentazioni tecniche dei fabbricanti
Dispositivi di interruzione e di sezionamento
Dispositivi di sicurezza / Interruttori per impianti e di revisione
Presenza di barriere tagliafuoco
Posa delle linee (dimensionamento/disposizione/identificazione)
Identificazione dei circuiti, dispositivi di protezione, ecc.
Accessibilità ai mezzi di servizio
Sistema di protezione:
Collegamento equipotenziale principale
Collegamento equipotenzi supplementare (locale)
Disposizione degli apparecchi bus nel quadro (spazi)
Linee bus / attuatori secondo la tensione massima
Scelta e regolazione dispositivi di protezione e sorveglianza
Presenza di schemi, simboli di avvertimento e di divieto, legende ecc.
TN-S
TN-C
TN-C-S
Sch III
Dispersore di terra
di fondazione
a picchetto
Conduttività PE e CEP
Interruzione automatica in caso di guasto
Senso di rotazione orario di prese trifase
Prova dei dispositivi contro correnti di guasto (RCD)
Osservanza della caduta di tensione
OIBT
Prescrizioni delle Aziende Elettriche CH (PAE)
SNR 464022 Sistemi di protezione contro i fulmini
NIBT (SN 411000) anno
Regole tecniche D-A-CH-CZ
SNR 464113 Dispersore di fondazione
AM Identificazione secondo EN 61 439
Dichiarazione di conformità del fabbricante con prova di tipo
AM integrata nel controllo finale dell'impianto
Consegna della documentazione dell'impianto
senza amianto
sospetto amianto
Schema
SN EN 60204
ad anello
AM Identificazione secondo SNG 461439
PII
ESTI
Una copia di questo documento è da inviare il più presto possibile al gestore di rete.
Controllo finale CF
Controllo di collaudo CC
Controllo periodico CP
1 anno
3 anni
5 anni
5 anni (Sch III)
10 anni
20 anni
Impianto nuovo
Ampliamento
Modifica / Rinnovo
Impianto temporaneo
Impianto spec.

## Protocollo aggiuntivo
Protocollo di prova e misura aggiuntivo
Circuito elettrico / IPL | Luogo / Parte dell’impianto, apparecchiatura assiemata di manovra (AM) | Conduttore / Cavo |  | Dispositivo di protezione contro la sovracorrente |  | Misure (valore misurato) |  |  |  | Dispositivo protettivo a corrente di guasto RCD
No. | Denominazione | Modo Tipo | Quantità conduttori/ Sezione [mm2] | Tipo, caratteri- stica | IN [A] | Cont. condutt. PE [W / ok] | RISO [MW] ILeck [mA] | IK inizio [A] L - PE | IK fine [A] L - PE | IN / Typ [A] | IDN [mA] | Tempo di intervento [ms / ok]
ESTI
Una copia di questo documento è da inviare il più presto possibile al gestore di rete.